东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台建设项目(三期)项目采购

公开招标文件

## 项目编号：JXZS2024005

江西中铖工程管理有限公司

中国 . 东乡

目   录

项目编号：JXZS2024005	I

第一章　投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章　投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

1. 适用范围	7

2. 定义	7

3. 合格投标人	7

4. 投标费用	7

5. 投标人代表	7

6. 招标文件的构成	7

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件	8

8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料	8

9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策	10

10. 招标文件的修改	10

三、 投  标	10

11、投标文件的编制	10

12、 投标文件计量单位	11

13、 投标文件的构成	11

14、投标报价	11

15、 投标保证金	11

16、投标有效期	12

17、投标文件的递交	12

18、分包的规定	13

19、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定	13

四、开标	13

20.开标	13

五、评标	14

21、评标	14

22、评标方法和评标标准	16

六、中标和合同	16

23、中标人的确定	16

24、中标结果公示	16

25、履约保证金	16

26、签订合同	17

七、询问和质疑	17

27、询问	17

28、质疑	17

八、采购代理服务费	18

29. 采购代理服务费	18

九、附则	18

30.解释权	18

第四章  投标文件格式	21

格式1．投标书	22

格式2.开标一览表	23

格式3.分项报价明细表	24

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。	24

3、需按此格式填写。	24

4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。	24

5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）	24

格式4.技术需求响应/偏离表	25

格式5.商务条款响应/偏离表	26

6、投标人应当提交的资格、资信证明文件	27

6.1、江西省政府采购供应商资格信用承诺函	27

说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供的证明文件”中（1）～（6）资格要求的证明材料，无需再提供下列项证明文件。	29

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件	29

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	29

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件	29

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件	29

5、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件	29

格式6-2. 法定代表人授权书	30

格式6-3．投标人的资格声明	31

格式6-4　交纳投标保证金的银行凭证	32

格式6-5其他资格证明文件	32

7、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料	33

格式7-1.中小企业声明函	33

格式8-2.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	34

格式7-3.残疾人福利性单位声明函	35

格式8-1. 投标企业情况一览表	36

第五章　采购需求	38

二、商务要求	53

第六章	评标标准	55

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。	56

一、价格评分（30分）	56

二、技术评分（44分）	56

三、商务评分（26分）	59

# 第一章　投标邀请

江西中铖工程管理有限公司受抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司的委托，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台建设项目(三期)项目采购进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JXZS2024005

2、项目名称：东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台建设项目(三期)项目采购

3、预算金额：4337086.20元

4、最高限价：4337086.20元

5、采购需求：

| 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台建设项目(三期)项目采购 | 1 | 项 | 详见“采购项目需求” |

注：投标报价不得高于本项目最高限价，否则以废标处理。

6、合同履行期限：签订合同后的 120日历天内完成交货、安装、调试等项目全部内容。

7、本项目不接受进口产品，不接受联合体投标，不允许分包。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购需满足的资格要求：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

2．2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

2.3投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2．4投标产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，投标人必须提供政府强制节能产品、环境标志产品的品目清单范围截图，并提供由国家确定的认证机构出具的处 于有效期之内的节能产品、环境标志产品的认证证书。

2．5落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人企业扶持政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等。具体详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：/

## 三、获取招标文件

时间：2024年4月10日至2024年4月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：东乡区人民政府网、抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网

方式：网上下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2024年4月30日10点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日），供应商必须提供纸质投标文件一正四副在投标截止时间之前递交到开标地点，并派代表出席开标仪式。

地点：抚州市公共资源交易中心东乡区分中心

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目采购信息澄清、变更、修改、补充等事宜均在抚州市东乡区人民政府网、抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司官网发布，以最后一次发布的信息为准，请各投标人密切关注，不再另行通知；

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

地    址：抚州市东乡区

联系方式：乐先生07944226816

2.采购代理机构信息

名    称：江西中铖工程管理有限公司

地    址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1568号红谷凯旋8栋

电子函件： 35532518@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：邹女士

电    话：19398627135

# 第二章　投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及招标编号：详见“第一章 投标邀请” |
| 2 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 投标邀请” |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构：详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请” |
| 5 | 7 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 9 | 本项目是否适宜由中小企业提供：☑是 □否 是否专门面向中小企业：□是 ☑否 预留方式及比例：预留本项目采购总额的40%以上专门面向中小企业采购(其中小微企业承接的比例为60%)。 (1)如投标人所提供的货物为中小微企业制造的或相关服务为中小微企业提供的，只需提供中小企业声明函扫描件加盖公章。 (2)如大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，须在分包协议中明确合同比例，并由投标人提供中小企业声明函，提供协议和中小企业声明函扫描件加盖公章。 备注: (1)接受分包的小微企业与其他分包企业之间不得存在直接控股、管理关系,(2)依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 是否专门面向小微企业：□是 ☑否 所属行业：工业（制造业） 价格评审优惠政策执行以下，第【2】项。 |
|  |  | 【1】专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  |  | 【2】不专门面向中小企业采购，享受价格评审优惠的扶持政策： 9. 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位参加投标享受的政策： 9.1 对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 9.2 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 9.3 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 9.4 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 40%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。 (适用于联合体投标) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 (适用于联合体投标) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。(适用于联合体投标) |
| 7 | 15.1 | 投标保证金：捌万元整（80000.00元）； 投标保证金只接受以下形式：银行转账； 应在投标截止时间前一个工作日17：00时前汇入抚州市公共资源交易中心东乡分中心账户（以到账时间为准，在此之前保证金未按要求到指定账户的，或交费人名称与参加投标的供应商方名称不一致的，其投标资格取消），并在参加投标时提供汇款凭证。且必须从投标供应商营业执照注册所在地的本单位基本账户（不含企业的分公司或办事处的账户）转入以下任一账户，并取得投标保证金交款凭证，作为其响应文件的一部分。以下账户任选其中一个： 开户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 账户一：中国银行东乡支行； 帐号：194717127051 账户二：工商银行东乡支行； 帐号：1511207029200052687； 账户三：建设银行东乡支行； 帐号：36001551210052503110； 账户四：江西东乡农村商业银行股份有限公司；帐号：195039224000019949 注：投标保证金进帐凭证应注明投标保证金（用途）、投标项目名称（东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台建设项目(三期)项目采购）或项目编号、联系人，以便查对核实。 |
| 8 | 16.1 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 17.1 | 投标截止时间：详见第一章“投标邀请” 投标人必须在开标截止时间前现场签到并递交纸质投标文件一正四副。 |
| 10 | 18.1 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 11 | 20.1 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请 ” 开标地点：详见“第一章 投标邀请 ” |
| 12 | 22.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 13 | 22.2 | 评标标准（详见“第六章 评标标准”） |
| 14 | 27 | □不要求提供 ☑要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的10%，提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 |
| 15 | 31 | 本项目招标代理服务费参照《东乡区政府投资建设重点项目管理办法（试行）》（东办发［2021］18号），由中标单位—次性向招标代理机构支付招标代理服务费。 |
| 16 | 投标单位如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标单位未在规定的时间内与采购人签订合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。 |  |

二、招  标

## 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请”中所述相关服务的采购。

## 2. 定义

2.1采购人： 详见“投标人须知前附表”

2.2采购代理机构：江西中铖工程管理有限公司

2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

## 3. 合格投标人

3.1投标人的资格条件： 详见“投标邀请”

3.2联合体投标

3.2.1是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表”

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购。以联合体形式进行采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效；（适用于联合体投标）

3.2.3以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；（适用于联合体投标）

3.2.4联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。（适用于联合体投标）

## 4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

## 6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的相关服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 采购需求表及采购要求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

7.6法定代表人授权书（格式详见“第四章投标文件格式7-6”）。

7.7投标人的资格声明（格式详见“第四章投标文件格式7-7”）。

7.8投标保证金凭证（格式详见“第四章投标文件格式7-8”）。

7.9其他资格证明文件

## 8、为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加投标

（1）符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（6）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（7）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（适用于联合体投标）

（8）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

8.1.2供应商提供的货物为中小企业制造的, 投标时必须提供制造商的《中小企业声明函》。（格式详见“第四章响应文件格式8-1”）

8.2监狱企业参加投标

8.2.1监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2监狱企业参加投标须提供的证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章投标文件格式8-2”）

8.3残疾人福利性单位参加投标

8.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.2残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式8-3”），并对声明的真实性负责。

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，参照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 9、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

9.1对价格扣除享受政策内容详见第二章“投标人须知前附表”

9.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。（适用于联合体投标）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

9.5 以上所称的货物或产品在本项目中指最终的服务成果。

## 10. 招标文件的修改

10.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2已下载招标文件的投标人必须在中国政府采购网上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、 投  标

## 11、投标文件的编制

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 12、 投标文件计量单位

12.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

## 13、 投标文件的构成

13.1投标文件应由下列部分构成（格式详见“第四章 投标文件格式”）：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）开标一览明细表

（5）技术需求响应/偏离表

（6）商务条款响应/偏离表

（7）投标人应当提交的资格、资信证明文件

（8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

（9）技术文件

（10）其他资料

13.2投标人应编写投标文件目录及页码

## 14、投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

14.3投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，投标无效。

14.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

14.5最低报价不能作为中标的保证。

## 投标保证金

15.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向交易中心提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表”。

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

15.2 任何未按“投标人须知第 15.1 条”要求提交投标保证金的投标文件， 投标无效。

15.3 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

15.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

（1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2)中标人未按招标文件所述规定签订合同；

（3)中标人未按规定提交履约保证金 （如招标文件要求提交履约保证金） ；

（4)中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

## 16、投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期內保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，投标无效。

16.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在东乡区政府网网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

## 17、投标文件的递交

17.1投标截止时间

17.1.1投标截止时间详见第一章“投标邀请”

17.1.2  电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易网，CA 数字证书必须在招标文件规定的开标地点和投标截止时间前送达，否则投标无效。

17.1.3  采购代理机构推迟投标截止时间，在东乡区政府网上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

17.2迟交的投标文件

17.4.1在投标截止时间以后送达的 CA 数字证书，采购代理机构将拒绝接收。

17.5.投标文件的修改和撤回

17.5.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的招标文件递交截止时间前，并以书面形式通知采购代理机构。在投标文件递交截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其投标文件。

17.5.2从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

## 18、分包的规定

18.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表”；

18.2在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包 (适用于允许分包) 。

## 19、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级主管部门。

19.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 四、开标

## 20.开标

20.1采购代理机构将在“招标公告”及“投标邀请”规定的时间和地点组织公开招标开标。开标时邀请所有投标单位代表参加。

20.2在采购单位委托监督人员监督下，按规定程序进行开标、唱标。开标时，宣读投标单位名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案和投标文件的其他主要内容；未宣读的投标单位名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选方案，在评标时将不予承认。

20.3开标时，开标一览表内容与投标文件中有关明细内容不一致的，将以开标一览表为准并修正投标文件中有关明细内容，如投标单位不同意以上修正，则其投标将作无效投标处理。

20.4采购代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容。

## 五、评标

## 21、评标

21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2 招标代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录并告知评标委员会，经评标委员会评审确定投标人存在不良信用记录的，其投标无效；查询到的不良信用记录随采购文件存档。

（1）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.credit

china.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国

政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（本项目是否允许联合体投标，详见“投标人须知前附表”）。

（3）投标人不良信用记录以招标代理机构查询结果为准，招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

21.3 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

21.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.7采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。得分、投标报价、服务响应优劣均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

21.8采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列。投标报价、服务响应优劣等均相同的，由评标委员会随机抽取确定排序。

21.9评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

21.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.12投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.13在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

21.14评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.15评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

## 22、评标方法和评标标准

22.1评标方法，见“投标人须知前附表”

22.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.2评标标准（详见“第六章 评标标准”）

## 六、中标和合同

## 23、中标人的确定

23.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 24、中标结果公示

中标人确定后，采购代理机构在东乡区政府网网上公告中标结果公示，中标公示期限为1个工作日。

## 25、履约保证金

25.1 中标人应按照《投标人须知前附表》规定的金额、形式和时间向招标人缴纳履约保证金。

25.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使招标人蒙受的损失。

25.3 如果中标人没有按本须知“第 27.1 条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第15.5条”规定不予退还其交纳的投标保证金。招标人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；或重新组织招标。

## 26、签订合同

26.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

26.3中标通知书是合同的一个组成部分。

26.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

26.5采购人应当加强对中标人的履约管理。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

26.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.7中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的投标保证金。

## 七、询问和质疑

## 27、询问

27.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

## 28、质疑

28.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

28.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

28.4潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

28.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。对不是在采购代理机构购买的招标文件，对招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的时间凭证。

28.6 采购人接受投诉联系方式

联系部门：抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司

联系电话： 07944226816

联系地址： 江西省抚州市东乡区东乡经济开发区

28.7采购代理机构接收质疑联系方式

联系部门：江西中铖工程管理有限公司

联系电话：19398627135

联系地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1568号红谷凯旋8栋

## 八、采购代理服务费

## 29. 采购代理服务费

29.1招标人须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

29.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

## 九、附则

## 30.解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及参照政府采购管理有关规定编制，解释权属江西中铖工程管理有限公司。

第三章  拟签订的合同文本

项目合同（草案）

合同协议书

甲方(采购单位)：                       住所：

乙方(供货单位)：                       住所：

甲、乙双方根据抚州市公共资源交易中心东乡分中心组织招标的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件：

《中标通知书》及下列招、投标文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；         (2)招标文件；

(3)投标文件；       (4)投标过程答疑函；

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、标的及数量：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、交货时间、交货地点：

7、验收要求：

8、保修事项：

8、违约责任：

①甲方无理由拒收商品，乙方可向甲方索赔违约部分 10% 的违约金；

②甲方逾期付款的，乙方可向甲方索赔逾期付款部分 0.5% /日的违约金；

③乙方提供与合同不符的商品,甲方有权拒收，并可向乙方索赔违约部分 10% 的违约金；

④乙方逾期交付商品的，甲方可向乙方索赔违约部分 0.5% /日的违约金。

九、因商品质量发生争议时，由合同签订的技术监督部门裁定，败诉方承担所发生的全部费用，并按违约条款所列内容予以赔偿。

9、其他约定：

10、解决争议的方法：

11、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：                       乙方(公章)：

甲方代表：                           乙方代表：

开户行;                              开户行;

帐号：                               帐号：

日期：                               日期：

# 第四章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标单位（签章）

年   月   日

## 格式1．投标书

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购相关服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件:

1、投标书

2、开标一览表

3、分项报价表

4、开标一览明细表

5、技术需求响应/偏离表

6、商务条款响应/偏离表

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

9、技术文件

10、其他资料

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

4. 本投标有效期为从提交投标文件截止之日起  90  天。

5. 我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

6. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

## 格式2.开标一览表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 投标供应商 名称 | 投标总价(元) | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、税费和招标文件规定的其它费用。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

## 格式3.分项报价明细表

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 是否属于小、微企业或监狱企业 | 是否属于节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计 (元) ： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 3、需按此格式填写。

- 4、小、微企业产品或监狱企业产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

- 5、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

## 格式4.技术需求响应/偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标技术需求 | 投标技术响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、投标单位应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规范做出了响应或偏离。2、投标单位所投服务如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。3、如不按要求填写，产生的一切后果由投标单位负责。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

## 格式5.商务条款响应/偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对照招标文件要求的商务条款内容，逐条说明已对招标文件要求的商务条款作出了响应或偏离；2、投标单位所投服务如与招标文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明；3、如不按要求填写，产生的一切后果由投标单位负责。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

# 6、投标人应当提交的资格、资信证明文件

# 6.1、江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年月日

注:

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）

2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前, 核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

- 说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供的证明文件”中（1）～（6）资格要求的证明材料，无需再提供下列项证明文件。

- 1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 5、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

## 格式6-2. 法定代表人授权书

致：江西中铖工程管理有限公司

（投标人全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的 （项目名称、招标编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人签章：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（正、反面扫描件）

## 格式6-3．投标人的资格声明

致：

为响应贵方（项目名称、招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求表和采购要求规定的相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方在参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

3.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

我方对以上声明负全部法律责任。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

## 格式6-4　交纳投标保证金的银行凭证

致：江西中铖工程管理有限公司

（供应商名称）参加贵方组织的_________________采购项目（采购编号：________）的政府采购活动，我单位按招标文件有关规定，于202_年月 日以______（转账、电汇或其他）方式向指定的账户一次性缴纳投标保证金_______元整。

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

附：投标保证金转帐银行凭证（复印件）

## 格式6-5其他资格证明文件

## 7、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

## 格式7-1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合中型、小型、微型企业条件的不需提供。

## 格式8-2.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不属于监狱企业的不需提供。

## 格式7-3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

不符合残疾人福利性单位的不需提供。

8、其他资料

## 格式8-1. 投标企业情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人签章

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期

格式8-2 与技术、商务等评审计分有关的资料

# 第五章　采购需求

一、技术条款

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 封闭园区设备 |  |  |  |  |
| 1 | 园区测速系统 | 园区测速一体机 | 雷达视频测速一体机 传感器类型：1/1.8"CMOS ICR类型：红外 雷达：测速范围：-250km/h~250km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 扫频带宽：136.5MHz 调制波形：FMCW 水平角：-15°~ +15° 俯仰角：-3°~ +3° 作用距离：20m ~100m 串口：1个RS-485接口 图片格式：JPEG 智能识别：卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆特征检测 网络接口：2个RJ45 100M /1000M自适应以太网口 报警输出：1路继电器开关 最小照度 彩色0.01Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 快门：1/25秒至1/100,000秒 视频压缩标准：H.264,H.265 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 图像设置：饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 存储功能：TF 支持协议：TCP，UDP，IPv4，IPv6，DNS，HTTP，HTTPS，FTP，RTP，RTSP，RTCP，SIP，ARP，SSL，NTP 通用功能：心跳，密码保护，NTP校时 工作温度：-30°C~70°C 工作湿度：5%~95%@40°C，无凝结 电源：DC36V±10% 功耗：25W MAX 防护等级：IP67 焦距：16mm 分辨率：3840×2160 白平衡：自动/手动多种白平衡模式 数字降噪：3D数字降噪 | 6 | 台 |
| 2 |  | LED常亮灯 | 光源类型：优质大功率LED，三车道车牌补光灯 LED灯珠数量：16颗 发光角度：40° 最佳补光距离：16米-25米 触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 响应时间：小于20us 触发信号电平：4V-6V 防护等级：IP66 | 6 | 支 |
| 3 |  | 终端录制存储设备 | 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； 双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； | 6 | 台 |
| 4 |  | 交通情报板 | 【园区测速提示牌，车速显示】 包含：测速牌、抱箍 外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 工作电压：AC 220V±44V，50Hz 总功率：≤10W 通讯接口：RJ45 测速显示数值：红199～1；绿199～1 LED中心亮度：红>5000 cd/㎡；黄>5000 cd/㎡ ；绿>5000 cd/㎡ LED直径：Φ5 单管电流：≤20mA LED寿命：≥100000小时 反光膜等级：3级 反光膜寿命：≥10年 可视距离：≥500m 可视角度：>30° 工作温度：-40℃ ~ +80℃ 相对湿度：≤95% 保存环境：0~50℃，40~60%RH 防护等级：IP53 | 6 | 套 |
| 5 |  | 机柜产品 | 抱杆机柜 含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃ | 6 | 台 |
| 6 |  | 横杆装抱箍 | 抓拍机柱装法兰盘-钢带抱箍110/300 安装杆件直径范围 60-300mm 默认周长范围：340~950mm | 6 | 台 |
| 7 |  | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 6 | 台 |
| 8 |  | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 6 | 套 |
| 9 |  | 6000*6000立杆 | 主杆口径260-200-60；横杆口径190-120-50；含地配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。 | 6 | 套 |
| 10 |  | 立杆挂箱 | 304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，大小300mm*400mm*500mm,带散热背板，含电源等配套辅材，辅材为6条车道施工提供。 | 6 | 套 |
| 11 | 园区违停抓拍系统 | 违停抓拍球 | 400万像素红外违章检测一体球 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍; 道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头; 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率 ; 道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测; 多场景巡航下，违停有效检测距离300 m; 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能; 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 支持违法数据的断点续传功能; 支持语音联动功能; 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印; 支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台; 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出; 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间; 星光级超低照度,0.0005Lux/F1.2(彩色),0.0001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR; 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m; 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控; 支持3D数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR; 支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°（自动翻转）; 支持300个预置位，8条巡航扫描; 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; 支持定时任务、守望、一键巡航; 支持雨刷功能; 同时支持1路音频输入和1路音频输出; 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能; 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储; 防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级; | 6 | 套 |
| 12 |  | 电源 | 国标,AC24V | 6 | 台 |
| 13 |  | 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/98×182×362mm | 6 | 个 |
| 14 |  | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 6 | 台 |
| 15 |  | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 6 | 套 |
| 16 |  | 6000*6000立杆 | 主杆口径260-200-60；横杆口径190-120-50；含地配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。 | 6 | 套 |
| 17 |  | 立杆挂箱 | 304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，大小300mm*400mm*500mm,带散热背板，含电源等配套辅材，辅材为6条车道施工提供。 | 6 | 套 |
| 18 | 系统配套管线辅材及施工 | 网线 | 室外超六类防水网线 | 1 | 套 |
|  |  | 电源线 | RVV3*1.5室外防水电源线 |  |  |
|  |  | KBG25管 | KBG25 |  |  |
|  |  | 过路钢管 | 过路50钢管 |  |  |
|  |  | 电缆 | 10*3电缆 |  |  |
|  |  | 光缆 | 室外12型光缆 |  |  |
|  |  | 设备安装及调试、管线施工费用（三个片区测速系统与违停系统建设所需施工工序） | 系统软件、前端摄像机安装调试； | 1 | 套 |
|  |  |  | 线缆施工，开挖填埋； |  |  |
|  |  |  | 光纤熔接及配套辅材配件（含光汇聚箱、尾纤、跳线、光纤熔接盒、光纤配线架） |  |  |
|  |  |  | 绿化恢复 |  |  |
|  |  |  | 特种车辆（吊车、升降车） |  |  |
|  |  |  | 开槽破路，路面修复； |  |  |
| 19 | 人脸门禁进出系统 | 平开门 | 1、广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张 2、通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节 3、工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃ 4、灯箱广告LED发光均匀 5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器） 6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能 7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节 | 14 | 套 |
|  |  | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； 工作电压： DC12V~24V/2A； | 14 | 套 |
|  |  | 遮阳罩 | 遮阳罩 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 14 | 套 |
|  |  | 电源 | 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：< 150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； | 14 | 套 |
|  |  | 立柱 | 1.2米/1.5米高立柱 | 14 | 根 |
| 20 | 出入口管理系统 | 车辆道闸 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 杆子类型：直杆 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：2s 机箱材质：冷轧钢 | 48 | 台 |
| 21 |  | 出入口抓拍机 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本； 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX | 48 | 套 |
| 22 |  | 立柱 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm | 48 | 根 |
| 23 |  | LED显示屏 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色 分辨率64*64，支持最小16点阵显示 支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等 可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字 室外使用，防护等级IP54 内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报 显示屏参数 显示分辨率：64*64 显示亮度：1200cd/m2 屏幕类型：LED 显示：4行4字 | 24 | 块 |
| 24 |  | 控制终端 | 出入口控制终端显示一体机 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 21.5英寸显示屏幕，配套鼠标键盘 存储功能：128G 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：4路报警输出 报警输入：4路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 RS232接口：2路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 HDMI接口：1路 通信方式：RJ45 | 19 | 台 |
| 25 |  | 工业级交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 24 | 台 |
| 26 |  | 专用雷达 | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 48 | 个 |
| 27 |  | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 24 | 套 |
| 28 | 系统配套管线辅材及施工 | 信号控制线 | RVV4*1.0 | 1 | 套 |
|  |  | 电源线 | RVV3*1.5室外防水电源线 |  |  |
|  |  | 光缆 | 室外12型光缆 |  |  |
|  |  | KBG25管 | KBG25 |  |  |
|  |  | 施工辅材、安装调试（三个片区测速系统与违停系统建设所需施工工序） | 卡口设备安装、系统联网调试费用； | 1 | 套 |
|  |  |  | 开槽破路，路面恢复； |  |  |
|  |  |  | 卡口设备安装辅材（含交换机、开关电源等）、系统各式配件。 |  |  |
|  |  |  | 施工耗材 |  |  |
|  |  |  | 线缆施工，开挖填埋； |  |  |
|  |  |  | 卡口基础配电建设，就近取电，含10*3电缆。 |  |  |
| 29 | 卡口监控系统 | 400万白光全彩筒型网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 1个内置麦克风，高清拾音 白光/红外双补光，白光最远可达30 m，红外最远可达50 m 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角线视场角：26.88° 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W 防护: IP66 | 56 | 台 |
| 30 |  | 支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 56 | 个 |
| 31 |  | 电源 | DC12V电源适配器 安装方式:壁挂式 | 56 | 个 |
| 32 |  | POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 20 Gbps 包转发率 14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 110 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 31 | 台 |
| 33 |  | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 31 | 套 |
| 34 |  | 3.5米视频监控立杆 | 3.5米室外监控立杆，含配套防雷，立杆基体（钢筋混泥土浇筑）。 | 31 | 根 |
| 35 |  | 立杆挂箱 | 304不锈钢喷塑，厚度不低于1.2mm，大小300mm*400mm*500mm,带散热背板，含电源等配套辅材。 | 31 | 套 |
| 36 | 卡口配套基础设备 | 云桌面 | i5 16G 512G 23.8英寸 | 10 | 台 |
| 37 |  | 一体化钢结构岗亭 | （1）尺寸260宽*350长*320高； （2）含配套工作台（座椅板凳）、基础配电系统、照明系统、控制柜、地板、空调架空调孔； （3）1套冷暖空调挂机（1匹）。 | 10 | 套 |
| 38 |  | 岗亭配套基座 | （1）岗亭配套基座，钢筋混泥土原料； （2）基体施工（钢筋混泥土框架搭建浇筑）、油漆粉刷等，具体尺寸按照实际需求建设，含水泥、钢筋及施工辅材等。 | 10 | 套 |
| 39 |  | 卡口安全岛 | （1）卡口配套闸机安全岛建设，钢筋混泥土原料； （2）基体施工（钢筋混泥土框架搭建浇筑）、油漆粉刷等，具体尺寸按照实际需求建设，含水泥、钢筋及施工辅材等。 | 23 | 套 |
| 40 |  | 卡口安全岛铁隔栏保护架 | （1）定制铁隔栏、含地笼浇筑材料、油漆材料及配套使用材料； （2）铁隔栏现场施工安装、地笼钢筋混泥土浇筑、防锈漆外层粉刷等施工量。 | 23 | 套 |
| 41 |  | 卡口限宽石墩（对） | 卡口限宽石墩 园区封闭卡口每个标配1套，尺寸根据实际道路宽度定制。 | 5 | 对 |
| 42 |  | 道路卡口指引牌（含限速、距离、方向指引牌等） | （1）反光道路指示牌及配套设施，具体尺寸按照当地市政、交警要求配置； （2）反光道路指示牌地笼钢筋混泥土浇筑、道口指引牌施工安装、防锈漆外层粉刷等施工量。 | 46 | 套 |
| 43 |  | 爆闪灯 | 太阳能板功率：5w9v； 阴雨天续航>=4天； 灯珠：20*8（合计160颗）LED灯珠； 电池：4.5A6V | 25 | 套 |
| 44 |  | 道路减速带 | （1）卡口配套减速带； （2）根据实际道路宽度安装； （3）园区牵头，协调交管部门配合建设。 | 49 | 套 |
| 45 | 辅材 | 线缆钢管 | KBG25钢管 | 1 | 套 |
|  |  | 网线 | 室外超六类防水网线 |  |  |
|  |  | 电源线 | RVV3*1.5室外防水电源线 |  |  |
|  |  | 电缆 | 10*3电缆 |  |  |
|  |  | 光缆 | 室外12型光缆 |  |  |
|  |  | 耗材 | 包含卡口摄像头、一体化钢网结构岗亭、人脸门禁等设备耗材。 |  |  |
| 46 | 设备安装及调试、管线施工费用 | 设备安装及调试（三个片区卡口配套所需施工工序） | 开槽破路，路面修复 | 1 | 套 |
|  |  |  | 特种车辆（吊车、升降车） |  |  |
|  |  |  | 光纤熔接及配套辅材配件（含光汇聚箱、尾纤、跳线、光纤熔接盒、光纤配线架） |  |  |
|  |  |  | 绿化恢复 |  |  |
|  |  |  | 包含卡口摄像头、人脸门禁安装调试。 |  |  |
| 二 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 化工企业数据接入设备 | 物联网数据采集设备升级 | 利旧省厅原物联网数据采集设备，实现重大危险源数据双平台（江西省风险监测预警平台、园区安全风险智能化管控平台）推送； 省厅原物联网数据采集设备采集程序、数据推送机制升级改造； 重大危险源数据数据接入实施，含配套路由器或交换机等配件辅材。 | 2 | 家 |
| 2 |  | 工业物联安全隔离网关 | （1）支持标准工控通讯协议(Modbus、OPC等)对接采集、能与企业已有相关系统（如DCS、ESD、SIS、PLC等）系统进行数据采集对接； （2）支持网闸功能，数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等； （3）CPU：四核处理器 （4）存储32G （5）内存： 4G内存； （6）网口：4个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口； （7）串口：4* RS232 2 * RS485； （8）系统：支持linux操作系统。 | 11 | 台 |
| 3 |  | 视频采集设备 | 参数：支持16路 1080P视频接入； 支持H264/H265图像解码； 标配4T（SATA）硬盘； 同时支持与系统视频流媒体平台无缝对接，实现业务平台视频调阅、录像回放等功能。 | 13 | 台 |
| 4 |  | 工业级千兆路由器 | 工业级千兆路由器 wifi穿墙/VPN/千兆端口/AC管理 | 2 | 台 |
| 5 | 管廊监测配套设备 | 数据采集存储设备 | （1）支持标准工控通讯协议(Modbus、OPC等)对接采集、能与企业已有相关系统（如DCS、ESD、SIS、PLC等）系统进行数据采集对接。 （2）CPU：四核处理器 （3）存储1T （4）内存：DDR3L 4G内存，最大支持8G （5）网口：2 个(10/100/1000Mbps) （6）串口：4* RS232 2 * RS485 （7）系统：支持linux操作系统 | 1 | 台 |
| 6 |  | 视频流媒体平台 | 提供视频管理服务，支持编码设备通过网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 100 | 个 |
| 7 |  | 视频流媒体设备 | CPU：2.4GHz*2/内存32G/ 系统盘600G SAS*2 数据盘 1.2T SAS*4 10K /RAID 10 /电源/千兆网卡/ 3年 | 1 | 台 |
| 8 | 融合指挥调度设备 | 融合通信系统主机 | 200sip分机可扩容至1000门、支持30方电话会议、自动语音话务员、多路并发通话、支持对讲、点呼、选呼、群呼、组呼、监听、强插、强拆、多方会议、广播传达、录音、呼叫保持、呼叫转接、热线、无人值守等。 含一台1U调度主机及调度软件，调度主机前面板指示灯有：电源指示灯、硬盘指示灯、重启按钮，前面板接口有： 2个10M/100M/1000M 以太网接口，1个RJ45 Console串口，6个USB口，1个220VAC电源接口，标配1T硬盘。 支持语音调度、视频调度、视频监控、云台控制、SOS声光报警、电子围栏、移动轨迹、集群对讲、语音/视频会议、传真、语音/文件广播、多媒体消息、GIS调度、黑名单/白名单、用户资源管理、解码器管理、中继/路由管理、终端参数统一管理、系统权限管理等系统管理功能。支持H.265、H.264等视频编解码方式，支持视频录制、视频转发，视频1、2、4、9、16、32等分屏。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 媒体录制存储设备 | 标准机架式1U硬件平台，前面板指示灯有：电源指示灯、硬盘指示灯、重启按钮，前面板接口有：2个10M/100M/1000M 以太网接口，1个RJ45 Console串口，6个USB口，1个220VAC电源接口，标配1T硬盘； 支持实时录音，存储、查询、删除等管理功能，支持200分机全并发。 | 1 | 台 |
| 10 |  | IP电话 | 2.8寸320x240像素LCD彩色背光屏，3SIP线路，可同时管理多个通话； 支持呼叫转移、热线功能（立即/延时），支持3方电话会议，支持快速拨号、留言信箱、免打扰等功能。 | 10 | 台 |
| 11 | GPS定位系统 | GPS定位终端 | 1、无线GPS定位终端，含配套可充电电池一块； 2、BDS+GPS+WIFI+LBS，四重定位，IPX5防水等级； 3、8000mAh电池容量，连续定位工作120小时； 4、含30M/月，一年流量卡 | 300 | 张 |
| 12 | 网络专线 | 各类专线费用 | 为每家企业配置1条专线，并配置2个IP，专线速率为50M，企业名单如下： 1.江西高信前沿科技有限公司 2.江西科顶化学材料有限公司 3.江西赣旺科技有限公司 4.江西永冠科技发展有限公司（厂区1） 5.江西永冠科技发展有限公司（厂区2） 6.江西金海岛新材料有限公司 7.江西华琪科技有限公司 8.江西照阳科技有限公司 9.江西亚力亚包装制品有限公司 10.江西康柏农牧发展有限公司 11.江西鲲鹏新材料科技有限公司（土建中） 12.江西雨帆生物能源有限公司 13.江西博大化工有限公司（博润尔食品） 14.抚州润发燃气有限公司（园区新增） 15.江西华琪合成橡胶有限公司 16.江西欧嘉实业有限公司 | 16 | 条 |
|  |  |  | 为以下点位各配置1条专线，并配置2个IP，专线速率为100M，点位名单如下： 1.亨成实业旁边的信号塔高点视频 2.东山工业园卡口1 3.东山工业园卡口2 4.东山工业园卡口3 5.东山工业园卡口4 | 5 | 条 |
|  |  |  | 江西省东乡区经济开发区管理委员会固定电话 | 1 | 条 |
|  |  |  | 江西省东乡区经济开发区管理委员会配置平台短信，10万条短信。 | 1 | 份 |
| 三 | 云资源租赁 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务 | 租赁云服务资源一年 | 采用曙光云（项目涉及软件平台需统一接入抚州东乡政务云平台） | 1 | 项 |
| 四 | 维保服务 |  |  |  |  |
| 1 | 平台运维 | 提供平台日常巡检，运行状态监控，日志读取分析等服务，及时了解系统运行工作状态，保障系统的正常工作。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 硬件运维 | 对现场设备、基础设施进行运维，保障网络、设备等环境的正常工作。 |  | 1 | 项 |

注：1、本项目核心产品：园区测速一体机、人脸门禁一体机、视频流媒体平台。

2、以上技术参数为基础要求，投标人可提供优于以上技术参数的产品投标。核心参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心参数不满足扣分。

# 二、商务要求

（合同条款中与本条款不一致的以本条款为准）

1、交货、服务地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订后3个月内货到安装并验收合格。

3、付款方式：中标人按招标文件要求完成硬件安装调试和客户培训，所有产品的采购、质保费用已包含在项目报价中。

1）项目验收合格，支付合同总金额的90％；

2）剩余的10％尾款，待壹年质保期满后一次性无息付清。

4、质保期：产品验收合格后壹年。在质保期内提供免费的维修、更换服务（人为因素导致的损坏除外）。

5、验收:

1）验收单位：由采购人负责组织验收。

2）验收标准：按照国家及行业相关标准、招标文件规定、合同约定等标准进行验收，如验收达不到规定要求，对招标方造成一定的损失，中标方应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。项目验收要求及处罚标准，合同另行约定。

3）中标方须在验收之前提供完整的资料，并提供施工进度表。

4）中标方所提供货物、服务质量、技术参数、性能指标以及安装质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；因此产生的一切经济损失由卖方承担。

5）如果中标方没有按照招标文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由中标方自行承担，并承担相应的法律责任。

6、培训要求：

（a）培训对象由采购人指定。

（b）培训目标：能较深入地了解各产品的操作、验收技术标准和其它相关技术要求，能全面地掌握使用，并能指导其它人员使用。

（c）现场培训应在完工测试之后完成，涉及国外设备的教材应有中文资料。

（d）培训教师应精通所有设备的操作技术，且有丰富的经验。

7、售后支持：

1）售后服务响应：7*24小时的售后服务响应。必要时中标方应提供备件使系统能正常工作，硬件故障维修时应当详细记录故障原因及排除方法，维修完毕将其移交最终用户。

2）热线服务：应提供热线电话或E-mail、QQ等途径随时回答与工程有关的技术问题并在24小时内提出解决方案。

3）定期跟踪：验收完毕后，应定期跟踪和回访使用情况（每季度至少一次）。及时了解存在的问题，并随时给予解决。

# 评标标准

一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1) 须提交开标一览表、分项报价表、开标一览明细表，开标一览明细表中应列出分项报价；

2) 须提交唯一固定报价；

3) 投标有效期应满足招标文件要求；

4) 应按招标文件“第四章格式7”的规定提供资格证明文件；

5) 应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效委托；

6) 响应内容不得与事实不符或虚假投标；

7) 没有招标文件规定的其它无效投标情形。

废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消。

二、评分标准

## 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 一、价格评分（30分）

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |

## 二、技术评分（44分）

| 评分点 | 评审内容 | 总分值 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 实质性响应招标文件“采购需求”中采购清单及技术参数要求条款的得10 分。 评审依据：依据《技术需求响应/偏离表》，核心参数（与性能有关的参数）必须满足，非核心参数每有1条不满足扣1分，扣完为止。 | 10分 |
| 园区测速一体机 | 投标人所提供“园区测速一体机”满足以下功能： 1、支持手动、手动辅助、自动标定三种坐标标定方式，自动标定时样机自动进行雷达与视频坐标的融合标定，并显示标定状态和标定进程；支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹。全部满足得2分。 2、支持通过雷达数据列表查看编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、检测时刻、经纬度、角度等信息，检测时刻可精确到毫秒；雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合。全部满足得2分。 3、支持目标跟踪功能，视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标等；支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等。全部满足得2分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，同时需提供对应检测报告在全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图（须包含清晰可辨的网址信息）；未提供或提供不齐全不得分。】 | 6分 |
| 人脸门禁一体机 | 投标人所提供“人脸门禁一体机”满足以下功能： 1、支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、手机APP可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话。全部满足得4分。 2、具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息；设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。全部满足得4分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，同时需提供对应检测报告在全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图（须包含清晰可辨的网址信息）；未提供或提供不齐全不得分。】 | 8分 |
| 视频流媒体平台 | 投标人所提供“视频流媒体平台”满足以下功能： 1、支持对发现的资源进行区域绑定；支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持对告警进行处理；支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑；支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况。全部满足得3分。 2、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。提供模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。全部满足得3分。 3、支持大车超速阈值和小车超速阈值配置；支持批量导入布控车辆名单；支持通过系统违法类型+手动录入的自定义违法类型扣分方式配置；针对积分管控项中，车辆积分扣减完成之后，车辆加入出入口黑名单，并提供对外事件数据。全部满足得4分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证，同时需提供对应检测报告在全国认证认可信息公共服务平台报告查询截图（须包含清晰可辨的网址信息）；未提供或提供不齐全不得分。】 | 10分 |
| 平台技术对接 | 投标人所提供产品能与东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台进行对接。满足得3分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供承诺函加盖单位公章，并加盖投标人公章】 | 3分 |
| 建设方案 | 投标人提供针对本项目的详细建设方案，包括但不限于： ①项目实施整体规划； ②施工组织与进度计划； ③施工质量保障； ④测试与验收方案； ⑤人员培训方案； ⑥备品备件供应方案； ⑦售后服务方案。 方案科学合理、切实可行的，每包含一小项得1分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供建设方案】 | 7分 |

## 三、商务评分（26分）

| 评分点 | 评审内容 | 总分值 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 完全响应或优于招标文件采购需求中商务要求的所有内容，得5分，有一项负偏离的，作无效投标处理。 【评审依据：以投标文件提供的“商务要求响应偏离表”为依据】 | 5分 |
| 企业实力 | 1、投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，每满足一项得0.5分，本项最高得2.5分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供相关有效证书扫描件并加盖投标人单位公章佐证，未提供或提供无效不得分】 2、为保证东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台正常稳定运行，投标人具有系统集成企业能力标准证书得1.5分，未提供不得分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供相关有效证书扫描件并加盖投标人单位公章佐证，未提供或提供无效不得分】 3、为保证东乡经济开发区化工集中区安全智能管控平台正常稳定运行，投标人通过信息安全服务认证信息系统安全运维认证得2分，未提供不得分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供相关有效证书扫描件并加盖投标人单位公章佐证，未提供或提供无效不得分】 | 6分 |
| 项目服务团队 | 1、投标人运维团队中至少1人具备CISP注册信息安全工程师证书，满足得2分，不符合要求不得分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供上述人员对应评分项要求的证书扫描件，同时提供开标截止时间前6个月内连续个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖投标人公章佐证，未提供或提供无效不得分。】 | 2分 |
| 售后服务 | 1、为保证货物售后服务质量，投标人或所投产品（出入口抓拍机、LED显示屏、400万白光全彩筒型网络摄像机、视频流媒体平台）制造商具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系，可提供由权威第三方机构颁发的售后服务体系完善程度认证七星证书的，得3分；可提供由权威第三方机构颁发的售后服务体系完善程度认证六星证书的，得2分；可提供由权威第三方机构颁发的售后服务体系完善程度认证五星证书的，得1分；其余不得分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章】 2、投标人在满足招标文件要求的基础上，对本项目售后服务响应时间在2小时内的得2分，售后服务响应时间在4小时内的得1分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供售后服务承诺书并加盖投标人公章】 | 5分 |
| 项目评审 | 投标人承诺本项目可通过《应急管理部办公厅 财政部办公厅关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》（应急厅〔2023〕18号）中的《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》的评审。满足得4分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供项目评审承诺函，并加盖投标人公章】 | 4分 |
| 业绩能力 | 投标人自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来，承接过类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 【评审依据：投标人在投标文件中提供合同关键页（可反映项目服务内容、合同签订时间）扫描件并加盖投标人公章，未提供或或提供无效不得分】 | 4分 |

注：投标供应商提供的证明材料必须真实有效。中标人确定后，采购人可会同招标代理向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容真实性。如证实投标人提供虚假材料，将被取消资格且没收投标保证金，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。